戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

| 標準類別 | □作業流程 □照護標準 ■技術標準 | 標準名稱 | 經鼻氣管抽痰技術標準 | 頁碼/頁數：1/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主辦部門：呼吸治療室 |
|  |  |  |  | 制定日期：1999 /02 |
|  |  |  |  | 最近修訂日期：2013.10 |
|  |  |  |  | 類別：技術 QA02-1 |
| 一、目的：無人工氣道個案,當個案無法咳痰或有效將分泌物、異物咳出時，為維持個案呼吸道暢通確保個案有效性呼吸。 二、適用範圍：各病房區及加護單位。 三、操作過程： 步驟 原則 要點 檢視個案疾病診斷、臨床檢驗數據 1.檢視個案有無執行該技術之禁忌症及相對禁忌症。 2.檢視易引起出血之臨床數據 禁忌症: 鼻咽癌。 腦脊髓液滲漏。 咽鼻腔損傷。 * 相對禁忌症: 1.使用抗凝劑。 2.個案無法配合。 3.易出血:如有下列其中一項臨床數據需謹慎執行此技術。 檢視相關檢驗數據: 1.PT&APTT: 1>PT( Prothrombin Time:凝血酶原時間): INR：正常0.8 ~ 1.4 (見備註1) >2.0 ~ 3.0 INR需謹慎執行此技術 2>APTT(活化部份凝血活素時間)正常25~35秒；>35秒謹慎執行此技術 2.Platelet(血小板)正常13~40萬cumm: 1>血小板的功用，主要是止血。低於正常值會影響凝血。 2> <10萬cumm需謹慎執行此技術 確認醫囑 依醫囑執行 雖已開立醫囑,但個案臨床檢驗數據及目前用藥會影響凝血功能,需再與醫師確認經鼻氣管抽痰之必要性。 醫囑未開立,但評估後個案有經鼻氣管抽痰之必要性,需與醫師溝通,請其評估開立醫囑。 備物 1.抽吸器和抽吸管。 2.氧氣設備。 3.無菌抽痰管和無菌手套。 4.生理食鹽水和一般自來水。 5.聽診器、SPO2儀器 *成人經鼻氣管抽痰抽痰管徑之選擇: ≦12號抽痰管,避免管徑粗、硬引起黏膜受損出血。 *個案已使用氧氣,則可使用原氧氣設備,抽痰中將氧氣濃度調高。 |

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

| 標準類別 | □作業流程 □照護標準 ■技術標準 | 標準名稱 | 經鼻氣管抽痰技術標準 | 頁碼/頁數：2/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主辦部門：呼吸治療室 |
|  |  |  |  | 制定日期：1999 /02 |
|  |  |  |  | 最近修訂日期：2013.10 |
|  |  |  |  | 類別：技術 QA02-1 |
| 步驟 原則 要點 步驟一:抽痰前 1.確認病人。 2.聽診、評估呼吸型態及SPO2。 3.洗手或以洗手液洗手。 4.向病人及家屬解釋執行此技術之目的及可能之併發症。 5.儘可能於飯前或飯後一小時執行此技術。 *依個案確認原則執行 *降低交互感染 *向個案解釋,取得個案配合 *可能之併發症 1.低血氧 2.心率不整 3.低血壓 4.肺塌陷、氣胸 5.黏膜損傷、流血 6.氣管炎 7.感染 *如個案未消化完全,但個案血氧降低或有異物吸入必需即刻執行此技術時: 1.具鼻胃管或胃造廔個案:以灌食空針將胃內未消化食物抽出,避免嘔吐,以利執行此技術之安全。 2.無鼻胃管或胃造廔個案:將床頭抬高至少45度,讓個案側臥執行此技術,以利嘔吐物自口流出。 步驟二:抽痰中 1.搖高床頭。 2.取下枕頭。 3.依個案調整適當抽吸壓力。 4.以慣用手無菌方式單手戴上無菌手套。 5.以無菌方式取抽痰管與抽吸管連接，注意勿污染手套和抽痰管。 6.給予氧氣。 7.以生理食鹽水潤濕抽痰管，輕柔將抽痰管經鼻腔置入氣管適當深度（此時手指勿壓住抽吸控制）。抽吸時，一面利用拇指與食指輕柔控制抽痰管來回抽吸，每次抽吸時間成人小於15秒，兒童小於5~8秒，並適當給予氧氣，直到痰液抽乾淨後， 再將抽痰管拔離氣管，換另一鼻腔，再將口腔分泌物抽吸乾淨。 *降低嘔吐機會,利嘔吐物自口流出。 *依解剖位置利抽痰管置入氣管。 *調整抽吸器壓力大小： 1.壁 式：成人: 80-120 mm Hg 小兒:80-100 mm Hg 嬰兒: 60-100 mm Hg 2.活動式：成人:5~10㎝Hg 兒童:0~5㎝Hg *避免缺氧 *抽痰管經鼻進入咽部過程中如遇阻力無法置入,請輕柔嘗試置入,如再無法置入嘗試由另一側鼻孔置入,同時安撫個案不安情緒。 *抽痰管置入咽部後,請個案吸氣或咳嗽以利管路順利進入氣管。 *嘗試多次仍無法順利進入氣管清除個案痰液,知會醫師請之與個案及家屬溝通即早放置人工氣道。 *抽痰過程中,如個案產生嘔吐,則速予個案側睡同時淺抽口腔嘔吐物,注意勿置入過深引發再次嘔吐。 *抽痰過程中，個案以下情形馬上停止抽痰, 給予氧氣，必要時請求協助處理個案現存狀況。: 1.SPO2值下降5%(例:個案原98%下降至93%) 2.意識變化、抽筋 |

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

| 標準類別 | □作業流程 □照護標準 ■技術標準 | 標準名稱 | 經鼻氣管抽痰審核標準 | 頁碼/頁數：3/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主辦部門：呼吸治療室 |
|  |  |  |  | 制定日期：1999 /02 |
|  |  |  |  | 最近修訂日期：2013.10 |
|  |  |  |  | 類別：技術 QA02-1 |
| 步驟 原則 要點 3.心跳速率上下20%(例:個案心跳原100 Bpm上升至120 Bpm或下降至80Bpm) 4.心電圖變化或個案有氣管癵縮..等情形。 *抽痰管置入氣管執行抽吸後,暫不將抽痰管抽離氣管, 將無菌抽痰管與抽吸連接管分開,予個案使用氧氣,直至痰液清除乾淨再將抽痰管回抽同時抽吸咽喉及鼻腔分泌物。 步驟三:抽痰後 1.觀察並記錄透明抽吸管內分泌物量、性狀及顏色並將抽吸 管內分泌物以自來水吸入抽吸瓶中。 2.確認鼻胃管於正確位置 3.將氧氣濃度調回抽痰前之設定。 4.聽診、評估呼吸型態及SPO2。 5.用物整理及分類丟棄。 6.洗手 *異常顏色或性狀需記錄並告知醫師。 *具鼻胃管個案經鼻氣管抽痰時,於拔出過程可能易將鼻胃管拉出,致個案於灌食嗆入之危險。 *COPD個案尤須注意,避免氧濃度過高,致二氧化碳上升影響個案意識,置個案於危險中。 備註1:INR：(International Normalised Ratio；國際標準化比值）說明: 長期服用抗凝血藥物治療的患者須定期監控 PT，以防止劑量過高造成出血或劑量不足形成血栓。然而不同廠牌的儀器及試藥測定出來的 PT 皆不盡相同，造成療效監控上的困擾。因此在 1980 年代，世界衛生組織 (WHO) 提供標準檢體給各儀器試藥製造商要求進行 PT 的測試比較，校正出各廠牌的 ISI 值 (International Sensitivity Index)，日後檢體可經由 ISI 的計算求出 INR 值 (International Normalized Ratio)。藉由這樣的方法 計算 INR 值，可減少各實驗室間因方法及試藥不同所產生的差異。 INR = [患者的測定結果 / 正常人的平均結果](ISI) 四.參考文獻: 1.Professional misconductn .urse negligence in oral/nasal suctioning caused patients distress and put them at risk .British Journal of Nursing, 2006, Vol 15, No 2 67-68 2.Respiratory Care Services John Dempsey Hospital Policy and Procedure Manual 3. Sarasota Memorial Hospital Respiratory Care Management 2/3/04.Nursing Standards and Practice 3/4/04 4. 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院檢驗醫學科標準作業手冊 5. 醫療檢驗專業網站:http://www.accuspeedy.com.tw/A16_search_items/022_hemostasis/110_PT.htm |

戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院作業標準書

| 標準類別 | □作業流程 □照護標準 ■技術標準 | 標準名稱 | 經鼻氣管抽痰審核標準 | 頁碼/頁數：4/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主辦部門：呼吸治療室 |
|  |  |  |  | 制定日期：1999 /02 |
|  |  |  |  | 最近修訂日期：2013.10 |
|  |  |  |  | 類別：技術 QA02-1 |
| 五.會簽單位: 跨部會簽 制訂/修訂 會簽日期： 護理部: 醫療部: 制訂日期：1999/02 修訂/審閱日期：2013/10 |

操作型技術評量表 (Modified DOPS)

地點：□一般病房　□加護病房　□急診

病人資料：

技術名稱：

□獨立操作：第     次

自覺技術複雜程度：□低　□中　□高           進行時間：      時     分

| 評等項目 | 未達期待 | 達到期待 | 超過期待 | 未評 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NA |
| Task-specific |
| 1 | 檢視個案相關資料 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 2 | 用物準備 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 3 | 確認醫囑 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 4 | 備物類 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 5 | 操作技術:步驟一 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | 步驟二 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|  | 步驟三 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 6 | 無菌技術 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| General performance |
| 7 | 警覺性 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 8 | 專業素養 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 9 | 相關知識 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 10 | 溝通技術 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 11 | 整體表現 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

教師回饋：

評分教師簽章：             .

學員簽章：                 .

□實習學生□RRT　□RT1  □RT2  □RT2 □其他　　　　　　　.

時間：         年　　　 月　　 　日

Modified DOPS評分項目說明

(評為完全做到的標準表現)

Task-specific

相關檢驗資料判讀:能正確說出檢驗值報告之正常值範圍

獲取同意:解釋內容並取得個案或家屬口頭同意

備物:用物準備之完整及正確

操作技術: 技術準確、熟練，並且步驟順序正確

無菌技術: 技術完整、正確

General performance

警覺性: 早期辨識警訊、會監視病人反應

專業素養: 注意到病人的不適、具同理心、顯示尊重、以病人為考量中心、態度負責認真、誠實

相關知識:能說出相關檢驗值判讀、技術執行禁忌症、可能併發症、個案出現何狀況需停止技術執行之描述、施行技術的緣由

溝通技術: 說明清楚有條理，自我介紹、稱呼病人及家屬用名字及尊稱、有醫療之外的寒喧話語不打斷對方講話、使用對方能了解的語言、顯示關心與禮貌、眼睛看著對方、仔細傾聽/記住對方講的話且有回應

整體表現: 對此操作型技術表現您的整體評價

# Text boxes

是

得分: